ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

С.Т. Кузьмич

Наказ №108  від 26.11.2021

ІНТРУКЦІЯ

з охорони праці

робітника по обслуговуванню приміщення

I. Загальні положення

- Вимоги інструкції з безпеки діяльності є обов’язковими для виконання відповідно до Закону України «Про охорону праці» і Кодексу законів про працю України.

- Перед початком роботи пройти медогляд і кожного року поновлювати рентген.

- Пройти початком роботи пройти інструктажі: первинний з охорони праці, цільовий на робочому місці, ознайомитись з умовами роботи.

- Знати правила пожежної безпеки, вміти користуватись вогнегасником.

- Мати навички в наданні першої допомоги.

- При виявленні несправностей терміново повідомляти керівника закладу або завгоспа.

II.Вимоги безпеки праці перед початком роботи.

- Одягнути відповідний спецодяг.

- Привести в порядок робоче місце.

- Впевнитись у справності всіх пристроїв, необхідності інструментів, їх справності. При цьому перевірити:

- міцність закріплення деталей;

- наявність та справність огорож всіх механізмів;

- наявність заземлення електрообладнання.

III. Вимоги безпеки праці під час роботи

- Проводити ремонтні роботи в приміщеннях і на території дошкільного закладу тільки тоді, коли діти відсутні.

- Для ремонту використовувати інвентар та матеріали, що знаходяться у спеціальному ящику, стежити за тим, щоб вони знаходились в недоступних для дітей місцях.

- Ремонт електрообладнання проводити тільки після відключення його від мережі.

- В електрощитову заходити, використовуючи засоби індивідуального захисту. Користуватись діелектричними килимками.

- Не виконувати робіт, пов’язаних з високим електричним струмом.

- Після закінчення ремонтних робіт прибрати всі відходи.

IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи.

- Привести в порядок робоче місце, вимкнути електроприлади, світло.

- Зняти спецодяг, вимити руки.

V. Вимоги безпеки праці в аварійних ситуаціях.

- В разі будь-якої аварійної ситуації повідомити керівника дошкільного закладу.

- Якщо електроенергію вимкнули, негайно вимкнути електрообладнання.

- На випадок аварії в системі водопостачання чи каналізації терміново перекрити крани водопостачання, викликати аварійну службу водоканалу, сповістити керівника дошкільного закладу.

- На випадок пожежі:

- негайно повідомити пожежну охорону за телефоном «101»;

- сповістити керівника дошкільного закладу;

- приступити до ліквідації загоряння відповідно до інструкції з пожежної безпеки в дошкільному закладі.

- У випадку травмування дітей чи працівників негайно звернутися до медсестри чи викликати швидку допомогу.

З    інструкцією ознайомлена(ий)________

Дата отримання